Zał. Nr 1.1. do propozycji cenowej / zał. Nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Oświadczenie Wykonawcy o parametrach / funkcjach posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie tabele o dane wymagane przez Zamawiającego!!!

| - CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA |  |
| --- | --- |
| Wypełnia wykonawca: |  |
| PRODUCENT / FIRMA | MODEL, SYMBOL BĄDŹ NUMER KATALOGOWY |

| Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje | j.m. | Ilość | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chłodziarka wolnostojąca do przechowywania leków, wymiary zewnętrzne: szerxgłxwys 600x645x830mm; Pojemność brutto: 126l; Drzwi szklane; 2 półki metalowe; zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury, w pełni elektroniczny moduł kontroli temperatury umożliwiający ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C. Zużycie energii (przy stabilnym działaniu) przy temp. zewn. 25°C na 24 godziny, kWh 2,29 | szt | 2 | TAK / NIE |

| - ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA. Wypełnia wykonawca:. PRODUCENT / FIRMA; MODEL, SYMBOL BĄDŹ NUMER KATALOGOWY. Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje; j.m.; Ilość; Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE*. 1; 2; 3; 4. Wys. zewn. mm 895 Szer zewn mm 600 Głębokość zewnętrzna, mm 645 (Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 10mm) Pojemność brutto, w litrach 74 Liczba wewnętrznych pokryw 1, Zakres temperatur, w temperaturze otoczenia 20°C -60°C do -86°C Pobór mocy na 24 godziny, kWh 6,00 Cynkowana, malowana obudowa ze stali Alarm dźwiękowy i wizualny Cyfrowy sterownik zaprogramowany fabrycznie; Szt.; 2; TAK / NIE. POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNEJ ORAZ ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ; Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE*. 1; 2. Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy. Rok produkcji 2019; TAK / NIE. Okres gwarancji: zgodnie z przedłożoną propozycją cenową; TAK / NIE. Okres dostępności części zamiennych minimum 8 lat; TAK / NIE. Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim dostarczona z chwilą oddania do eksploatacji.; TAK / NIE. Gwarancja liczona od dnia oddania sprzętu do eksploatacji; TAK / NIE. Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem.; TAK / NIE. Wraz z propozycją cenową Wykonawca musi przedłożyć oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli; TAK / NIE. Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE (jeżeli dotyczy); TAK / NIE. Czas reakcji serwisu: do 48 h (przyjazd serwisanta do Zamawiającego od momentu zgłoszenia).; TAK / NIE. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, oferent gwarantuje wstawienie sprzętu zastępczego.; TAK / NIE. Uruchomienie i szkolenie w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie może być przeprowadzone w dniu dostawy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie rozumiane jest jako instruktaż z podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.; TAK / NIE. Dodatkowo min 1 szkolenie w terminie ustalonym z Zamawiającym, na Jego życzenie.; TAK / NIE. W okresie gwarancyjnym wymaga się dokonywania przeglądów okresowych i części używanych do przeglądów zgodnie z zaleceniem warunków eksploatacji producenta urządzenia bez dodatkowych opłat. Ostatni przegląd nie później niż 1 m-c przed upływem okresu gwarancyjnego.; TAK / NIE. Produkt posiada wszelkie dopuszczenia do obrotu na terenie RP; TAK / NIE. |  |
| --- | --- |

UWAGA 1:

W kolumnie nr 4 tabeli i w kolumnie nr 2 pozostałe wymagania, Wykonawca winien zaznaczyć (skreślić) TAK lub NIE. Nie zaznaczenie żadnego z tych słów traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru lub funkcji. NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMATERÓW LUB FUNKCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE PROPOZYCJI CENOWEJ.

UWAGA 2:

W przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych

_________________________ dnia ______________________

Miejscowość

…………………………………………….                                                            ……………………………………………..

pieczęć(cie) Wykonawcy(ów                                                                        imię, nazwisko (pieczęć) podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy